## Лист1 (3)
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" (СНТ) | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 7 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-14 |  | 400
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
4
[5 empty] | l. Результаты замеров | [7 empty] | 5
6
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 085472 |  |  | Реактивн. счет № 085472 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 01239,59 |  |  | 00044,79 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 01239,61 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 01239,63 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | 1
3-00 | 01239,65 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | 2
4-00 | 01239,67 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | 3
5-00 | 01239,70 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |  |  |  | 4
6-00 | 01239,72 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | 5
7-00 | 01239,75 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |  |  |  | 6
8-00 | 01239,78 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
9-00 | 01239,80 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
10-00 | 01239,83 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
11-00 | 01239,85 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 01239,88 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
13-00 | 01239,92 | 0.04 | 120 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
14-00 | 01239,95 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
15-00 | 01239,987 | 0.037 | 111 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111
16-00 | 01240,01 | 0.023 | 69 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 01240,04 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
18-00 | 01240,08 | 0.04 | 120 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 01240,12 | 0.04 | 120 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 01240,16 | 0.04 | 120 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 01240,18 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 01240,21 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
23-00 | 01240,23 | 0.02 | 60 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
24-00 | 01240,26 | 0.03 | 90 | 00044,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. |  | 570 |  | 0 | 71.25 | 0 |  | 71.25 |  |  | 1
с 8 до 16ч |  | 690 |  | 0 | 86.25 | 0 |  | 86.25 |  |  | 1
с 16 до 24 |  | 750 |  | 0 | 93.75 | 0 |  | 93.75 |  |  | 1
с 0 до 24ч |  | 2010 |  | 0 | 83.75 | 0 |  | 83.75 |  |  | 1
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" (СНТ) | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 26 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-12 |  | 160
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2 | ТП-13 |  | 180
3
4
[5 empty] | l. Результаты замеров | [7 empty] | 5
6
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 121127 |  |  | Реактивн. счет № 121127 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 00551,400 |  |  | 00006,032 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 00551,416 | 0.016 | 48 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 00551,431 | 0.015 | 45 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |  |  |  | 1
3-00 | 00551,448 | 0.017 | 51 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |  |  |  | 2
4-00 | 00551,472 | 0.024 | 72 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |  |  |  | 3
5-00 | 00551,490 | 0.018 | 54 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |  |  |  | 4
6-00 | 00551,508 | 0.018 | 54 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |  |  |  | 5
7-00 | 00551,526 | 0.018 | 54 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |  |  |  | 6
8-00 | 00551,546 | 0.02 | 60 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
9-00 | 00551,563 | 0.017 | 51 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51
10-00 | 00551,580 | 0.017 | 51 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51
11-00 | 00551,596 | 0.016 | 48 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 00551,611 | 0.015 | 45 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45
13-00 | 00551,632 | 0.021 | 63 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63
14-00 | 00551,650 | 0.018 | 54 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54
15-00 | 00551,660 | 0.01 | 30 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
16-00 | 00551,681 | 0.021 | 63 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 00551,703 | 0.022 | 66 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66
18-00 | 00551,719 | 0.016 | 48 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 00551,731 | 0.012 | 36 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 00551,745 | 0.014 | 42 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 00551,759 | 0.014 | 42 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 00551,771 | 0.012 | 36 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36
23-00 | 00551,795 | 0.024 | 72 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72
24-00 | 00551,805 | 0.01 | 30 | 00006,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. |  | 438 |  | 0 | 54.75 | 0 |  | 54.75 |  |  | 1
с 8 до 16ч |  | 405 |  | 0 | 50.625 | 0 |  | 50.625 |  |  | 1
с 16 до 24 |  | 372 |  | 0 | 46.5 | 0 |  | 46.5 |  |  | 1
с 0 до 24ч |  | 1215 |  | 0 | 50.625 | 0 |  | 50.625 |  |  | 1
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" (СНТ) | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 23 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-17 |  | 250
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2 | ТП-18 |  | 400
[13 empty] | 3 | ТП-19 |  | 250
[13 empty] | 4 | ТП-20 |  | 250
[5 empty] | l. Результаты замеров | [7 empty] | 5
6
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 247450 |  |  | Реактивн. счет № 247450 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 01546,25 |  |  | 00305,97 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 01546,28 | 0.03 | 90 | 00305,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 01546,31 | 0.03 | 90 | 00305,98 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 94.7368 |  |  |  | 1
3-00 | 01546,34 | 0.03 | 90 | 00305,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |  |  |  | 2
4-00 | 01546,38 | 0.04 | 120 | 00305,99 | 0.01 | 30 | 0.25 | 0.97 | 123.7113 |  |  |  | 3
5-00 | 01546,42 | 0.04 | 120 | 00305,99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |  |  |  | 4
6-00 | 01546,45 | 0.03 | 90 | 00306,00 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 94.7368 |  |  |  | 5
7-00 | 01546,48 | 0.03 | 90 | 00306,01 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 94.7368 |  |  |  | 6
8-00 | 01546,52 | 0.04 | 120 | 00306,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
9-00 | 01546,55 | 0.03 | 90 | 00306,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
10-00 | 01546,58 | 0.03 | 90 | 00306,02 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 120
11-00 | 01546,62 | 0.04 | 120 | 00306,03 | 0.01 | 30 | 0.25 | 0.97 | 90 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 01546,65 | 0.03 | 90 | 00306,04 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 94.7368
13-00 | 01546,69 | 0.04 | 120 | 00306,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
14-00 | 01546,71 | 0.02 | 60 | 00306,05 | 0.01 | 30 | 0.5 | 0.89 | 67.4157
15-00 | 01546,74 | 0.03 | 90 | 00306,06 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 94.7368
16-00 | 01546,77 | 0.03 | 90 | 00306,07 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 120 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 01546,81 | 0.04 | 120 | 00306,08 | 0.01 | 30 | 0.25 | 0.97 | 123.7113
18-00 | 01546,84 | 0.03 | 90 | 00306,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 01546,88 | 0.01 | 30 | 00306,09 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 01546,91 | 0.02 | 60 | 00306,10 | 0.01 | 30 | 0.5 | 0.89 | 67.4157 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 01546,94 | 0.04 | 120 | 00306,11 | 0.01 | 30 | 0.25 | 0.97 | 120 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 01546,97 | 0.06 | 180 | 00306,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180
23-00 | 01547,00 | 0.03 | 90 | 00306,12 | 0.01 | 30 | 0.33333 | 0.95 | 90
24-00 | 01547,02 | 0,02 | 60 | 00306,12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 810 |  | 120 |  | 101.25 | 15 |  | 102 |  |  | 0.99265
с 8 до 16ч | 750 |  | 180 |  | 93.75 | 22.5 |  | 97 |  |  | 0.96649
с 16 до 24 | 750 |  | 150 |  | 93.75 | 18.75 |  | 96 |  |  | 0.97656
с 0 до 24ч | 2310 |  | 450 |  | 96.25 | 18.75 |  | 98 |  |  | 0.98214
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" (СНТ) | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 28 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-1 |  | 160
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2 | ТП-2 |  | 250
[13 empty] | 3 | ТП-3 |  | 400
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 05318625 |  |  | Реактивн. счет № 05318625 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 00524,91 |  |  | 00381,60 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 00524,99 | 0.08 | 240 | 00381,61 | 0.01 | 30 | 0.125 | 0.99 | 242.4242 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 00525,08 | 0.09 | 270 | 00381,62 | 0.01 | 30 | 0.11111 | 0.99 | 272.7273 |  |  |  | 1
3-00 | 00525,17 | 0.09 | 270 | 00381,64 | 0.02 | 60 | 0.22222 | 0.98 | 275.5102 |  |  |  | 2
4-00 | 00525,28 | 0.11 | 330 | 00381,66 | 0.02 | 60 | 0.18182 | 0.99 | 333.3333 |  |  |  | 3
5-00 | 00525,39 | 0.11 | 330 | 00381,67 | 0.01 | 30 | 0.090909 | 1 | 330 |  |  |  | 4
6-00 | 00525,48 | 0.09 | 270 | 00381,68 | 0.01 | 30 | 0.11111 | 0.99 | 272.7273 |  |  |  | 5
7-00 | 00525,58 | 0.1 | 300 | 00381,69 | 0.01 | 30 | 0.1 | 0.99 | 303.0303 |  |  |  | 6
8-00 | 00525,69 | 0.11 | 330 | 00381,71 | 0.02 | 60 | 0.18182 | 0.99 | 333.3333
9-00 | 00525,78 | 0.09 | 270 | 00381,72 | 0.01 | 30 | 0.11111 | 0.99 | 272.7273
10-00 | 00525,87 | 0.09 | 270 | 381,73 | 0.01 | 30 | 0.11111 | 0.99 | 272.7273
11-00 | 00525,96 | 0.09 | 270 | 00381,74 | 0.01 | 30 | 0.11111 | 0.99 | 272.7273 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 00526,05 | 0.09 | 270 | 00381,76 | 0.02 | 60 | 0.22222 | 0.98 | 275.5102
13-00 | 00526,15 | 0.1 | 300 | 00381,77 | 0.01 | 30 | 0.1 | 0.99 | 303.0303
14-00 | 00526,26 | 0.11 | 330 | 00381,79 | 0.02 | 60 | 0.18182 | 0.98 | 336.7347
15-00 | 00526,34 | 0.08 | 240 | 00381,80 | 0.01 | 30 | 0.125 | 0.99 | 242.4242
16-00 | 00526,44 | 0.1 | 300 | 00381,82 | 0.02 | 60 | 0.2 | 0.98 | 306.1224 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 00526,53 | 0.09 | 270 | 00381,84 | 0.02 | 60 | 0.22222 | 0.98 | 275.5102
18-00 | 00526,64 | 0.11 | 330 | 00381,85 | 0.01 | 30 | 0.090909 | 1 | 330 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 00526,73 | 0.09 | 30 | 00381,86 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 00526,83 | 0.01 | 30 | 00381,87 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 00526,91 | 0.08 | 30 | 00381,88 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 00526,99 | 0.08 | 60 | 00381,89 | 0.01 | 30 | 0.5 | 0.9 | 66.6667
23-00 | 00527,07 | 0.08 | 30 | 00381,90 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535
24-00 | 00527,15 | 0.08 | 30 | 00381,91 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.2535
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 2340 |  | 330 |  | 292.5 | 41.25 |  | 56 |  |  | 41.7857
с 8 до 16ч | 2250 |  | 330 |  | 281.25 | 41.25 |  | 61 |  |  | 36.8852
с 16 до 24 | 810 |  | 270 |  | 101.25 | 33.75 |  | 48 |  |  | 16.875
с 0 до 24ч | 5400 |  | 930 |  | 225 | 38.75 |  | 55 |  |  | 98.1818
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись

## Лист1 (4)
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 3 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № _______________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № трансформатор. помещения |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п |  |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора | Примечание
[16 empty] | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-3 |  | 2x1000
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2 | ТП-6 |  | 2x1000
[13 empty] | 3 | ТП-9 |  | 2x1000
[13 empty] | 4 | ТП-36 |  | 2x1000
[5 empty] | l. Результаты замеров | [7 empty] | 5 | ТП-1 |  | 2x1600
[13 empty] | 6 | ТП-2Б |  | 2x1600
|  | Измерительные трансформаторы тока 1000/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт | [10 empty] | 7 | ТП-4 |  | 2x400
[13 empty] | 8 | ТП-5 |  | 2x1600
| Активн. счет № 316156 |  |  | Реактивн. счет № 316156 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар. | 9 | ТП-8 |  | 2x1000
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра |  |  | 10 | ТП-7 |  | 2x1000
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах |  |  | 11 | ТП-14 |  | 400
записи, | расчетн. коэф. 20000 |  |  | расчетн. коэф. 20000 | [5 empty] | в стороне |  |  | 12 | ТП-10 |  | 2x630
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [6 empty] | 13 | ТП-12 |  | 160
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п |  | 14 | ТП-13 |  | 180
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч)
0-00 | 0647,74 |  |  | 0335,43
1-00 | 0647,76 | 0.02 | 400 | 0335,44 | 0,01 | 200 | 0.5 | 0.89 | 449.4382
2-00 | 0647,79 | 0.03 | 600 | 0335,45 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789 | [6 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
3-00 | 0647,82 | 0.03 | 600 | 0335,46 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 0
4-00 | 0647,85 | 0.03 | 600 | 0335,47 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789 |  |  |  | № | № трансформатор. помещения |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное
5-00 | 0647,88 | 0.03 | 600 | 0335,49 | 0,02 | 400 | 0.66667 | 0.83 | 722.8916 |  |  |  | п/п |  |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение |  | Примечание
6-00 | 0647,91 | 0.03 | 600 | 0335,50 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789
7-00 | 0647,94 | 0.03 | 600 | 0335,51 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789 |  |  |  | 1
8-00 | 0647,97 | 0.03 | 600 | 0335,54 | 0,03 | 600 | 1 | 0.71 | 845.0704 |  |  |  | 2
9-00 | 0648,01 | 0.04 | 800 | 0335,56 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764 |  |  |  | 3
10-00 | 0648,05 | 0.04 | 800 | 0335,59 | 0,03 | 600 | 0.75 | 0.8 | 1000 |  |  |  | 4
11-00 | 0648,09 | 0.04 | 800 | 0335,60 | 0,01 | 200 | 0.25 | 0.97 | 824.7423 |  |  |  | 5
12-00 | 0648,13 | 0.04 | 800 | 0335,62 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764 |  |  |  | 6
13-00 | 0648,17 | 0.04 | 800 | 0335,64 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764
14-00 | 0648,21 | 0.04 | 800 | 0335,66 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764
15-00 | 0648,24 | 0.03 | 600 | 0335,67 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789
16-00 | 0648,28 | 0.04 | 800 | 0335,69 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
17-00 | 0648,32 | 0.04 | 800 | 0335,71 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764
18-00 | 0648,36 | 0.04 | 800 | 0335,73 | 0,02 | 400 | 0.5 | 0.89 | 898.8764
19-00 | 0648,39 | 0.03 | 600 | 0335,75 | 0,02 | 400 | 0.66667 | 0.83 | 722.8916
20-00 | 0648,43 | 0.04 | 800 | 0335,78 | 0,03 | 600 | 0.75 | 0.8 | 1000
21-00 | 0648,47 | 0.04 | 800 | 0335,79 | 0,01 | 200 | 0.25 | 0.97 | 824.7423 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
22-00 | 0648,51 | 0.04 | 800 | 0335,80 | 0,01 | 200 | 0.25 | 0.97 | 824.7423
23-00 | 0648,54 | 0.03 | 600 | 0335,81 | 0,01 | 200 | 0.33333 | 0.95 | 631.5789 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
24-00 | 0648,56 | 0.02 | 400 | 0335,82 | 0,01 | 200 | 0.5 | 0.89 | 449.4382 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки | Примечание
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный | [10 empty] | за сутки
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент | [5 empty] | кВ |  |  |  |  | ________20 _______ г.
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности |  |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 280
с 0 до 8 ч. | 4600 |  | 2200 |  | 575 | 275 |  | 637 |  |  | 0.90267 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
с 8 до 16ч | 6200 |  | 3000 |  | 775 | 375 |  | 861 |  |  | 0.90012 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 180
с 16 до 24 | 5600 |  | 2600 |  | 700 | 325 |  | 772 |  |  | 0.90674 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 210
с 0 до 24ч | 16400 |  | 7800 |  | 683.3333 | 325 |  | 757 |  |  | 0.90269 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 340
[13 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 140
[13 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
Запись показаний счетчиков производил: | [16 empty] | 1750
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
| фамилия | [11 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________ | [7 empty] | Поротников А.Н.
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [10 empty] | подпись
фамилия
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" | [7 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
[7 empty] | Фидер № 29 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № _________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № трансформатор. помещения |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п |  |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора | Примечание
[16 empty] | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1 | ТП-3 |  | 2x1000
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2 | ТП-6 |  | 2x1000
[13 empty] | 3 | ТП-9 |  | 2x1000
[13 empty] | 4 | ТП-36 |  | 2x1000
[5 empty] | l. Результаты замеров | [7 empty] | 5 | ТП-1 |  | 2x1600
[13 empty] | 6 | ТП-2Б |  | 2x1600
|  | Измерительные трансформаторы тока 1000/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт | [10 empty] | 7 | ТП-4 |  | 2x400
[13 empty] | 8 | ТП-5 |  | 2x1600
| Активн. счет № 316067 |  |  | Реактивн. счет № 316067 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар. | 9 | ТП-8 |  | 2x1000
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра |  |  | 10 | ТП-7 |  | 2x1000
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах |  |  | 11 | ТП-14 |  | 400
записи, | расчетн. коэф. 20000 |  |  | расчетн. коэф. 20000 | [5 empty] | в стороне |  |  | 12 | ТП-17 |  | 250
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [6 empty] | 13 | ТП-18 |  | 400
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п |  | 14 | ТП-19 |  | 250
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | 15 | ТП-20 |  | 250
0-00 | 1242,25 |  |  | 0494,53 | [8 empty] | 16 | ТП-12 |  | 160
1-00 | 1242,30 | 0.05 | 1000 | 0494,55 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688 |  |  |  | 17 | ТП-13 |  | 180
2-00 | 1242,35 | 0.05 | 1000 | 0494,57 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688 | [6 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
3-00 | 1242,40 | 0.05 | 1000 | 0494,59 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688
4-00 | 1242,45 | 0.05 | 1000 | 0494,62 | 0,03 | 600 | 0.6 | 0.86 | 1162.7907 |  |  |  | № | № трансформатор. помещения |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное
5-00 | 1242,50 | 0.05 | 1000 | 0494,64 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688 |  |  |  | п/п |  |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение |  | Примечание
6-00 | 1242,55 | 0.05 | 1000 | 0494,66 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688
7-00 | 1242,60 | 0.05 | 1000 | 0494,69 | 0,03 | 600 | 0.6 | 0.86 | 1162.7907
8-00 | 1242,70 | 0.1 | 2000 | 0494,70 | 0,01 | 200 | 0.1 | 0.99 | 2020.202
9-00 | 1242,77 | 0.07 | 1400 | 0494,74 | 0,04 | 800 | 0.57143 | 0.87 | 1609.1954
10-00 | 1242,84 | 0.07 | 1400 | 0494,79 | 0,05 | 1000 | 0.71429 | 0.82 | 1707.3171
11-00 | 1242,91 | 0.07 | 1400 | 0494,84 | 0,05 | 1000 | 0.71429 | 0.82 | 1707.3171
12-00 | 1243,01 | 0.1 | 2000 | 0494,90 | 0,06 | 1200 | 0.6 | 0.86 | 2325.5814
13-00 | 1243,14 | 0.13 | 2600 | 0494,96 | 0,06 | 1200 | 0.46154 | 0.91 | 2857.1429
14-00 | 1243,24 | 0.1 | 2000 | 0495,02 | 0,06 | 1200 | 0.6 | 0.86 | 2325.5814
15-00 | 1243,35 | 0.11 | 2200 | 0495,09 | 0,07 | 1400 | 0.63636 | 0.84 | 2619.0476
16-00 | 1243,42 | 0.07 | 1400 | 0495,13 | 0,04 | 800 | 0.57143 | 0.87 | 1609.1954 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
17-00 | 1243,49 | 0.07 | 1400 | 0495,18 | 0,05 | 1000 | 0.71429 | 0.82 | 1707.3171
18-00 | 1243,56 | 0.07 | 1400 | 0495,22 | 0,04 | 800 | 0.57143 | 0.87 | 1609.1954
19-00 | 1243,60 | 0.04 | 800 | 0495,26 | 0,04 | 800 | 1 | 0.71 | 1126.7606
20-00 | 1243,65 | 0.05 | 1000 | 0495,31 | 0,05 | 1000 | 1 | 0.71 | 1408.4507
21-00 | 1243,70 | 0.05 | 1000 | 0495,33 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
22-00 | 1243,76 | 0.06 | 1200 | 0495,35 | 0,02 | 400 | 0.33333 | 0.95 | 1263.1579
23-00 | 1243,81 | 0.05 | 1000 | 0495,37 | 0,02 | 400 | 0.4 | 0.93 | 1075.2688 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
24-00 | 1243,87 | 0.06 | 1200 | 0495,39 | 0,02 | 400 | 0.33333 | 0.95 | 1263.1579 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки | Примечание
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный | [10 empty] | за сутки
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент | [5 empty] | кВ |  |  |  |  | ________20 _______ г.
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности |  |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 280
с 0 до 8 ч. | 9000 |  | 3400 |  | 1125 | 425 |  | 1203 |  |  | 0.93516 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
с 8 до 16ч | 14400 |  | 8600 |  | 1800 | 1075 |  | 2097 |  |  | 0.85837 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 180
с 16 до 24 | 9000 |  | 5200 |  | 1125 | 650 |  | 1299 |  |  | 0.86605 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 210
с 0 до 24ч | 32400 |  | 17200 |  | 1350 | 716.6667 |  | 1529 |  |  | 0.88293 |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 340
[13 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 140
[13 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
Запись показаний счетчиков производил: | [16 empty] | 1750
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
| фамилия | [11 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________ | [7 empty] | Поротников А.Н.
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [10 empty] | подпись
фамилия
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ"
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812 | [9 empty] | 1. Трансформаторы
Фидер № с/н (1)
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № _________________________________
Ведомственная принадлежность _________________ | [12 empty] | № | № трансформатор. помещения |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
_____________________________________________ | [12 empty] | п/п |  |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора | Примечание
министерство, комитет и др. | [15 empty] | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
печной)
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [8 empty] | 1 | ТСН |  | 40
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений
нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г.
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока прямого вкл. ампер, напряжение 220/380 вольт
| Активн. счет № 070347 |  |  | Реактивн. счет № - |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. - |  |  | расчетн. коэф. - | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт.
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч)
0-00 | 96145.76
1-00 | 96150 | 4.24 | 4.24 | [12 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
2-00 | 96158 | 8 | 8
3-00 | 96165.3 | 7.3 | 7.3 | [9 empty] | № | № трансформатор. помещения |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное
4-00 | 96174.2 | 8.9 | 8.9 | [9 empty] | п/п |  |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение |  | Примечание
5-00 | 96183.5 | 9.3 | 9.3
6-00 | 96193.6 | 10.1 | 10.1
7-00 | 96198.5 | 4.9 | 4.9
8-00 | 96208.51 | 10.01 | 10.01
9-00 | 96220.25 | 11.74 | 11.74
10-00 | 96226.23 | 5.98 | 5.98
11-00 | 96231.96 | 5.73 | 5.73
12-00 | 96244.42 | 12.46 | 12.46
13-00 | 96249.4 | 4.98 | 4.98
14-00 | 96256.67 | 7.27 | 7.27
15-00 | 96262.85 | 6.18 | 6.18 | [9 empty] | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
16-00 | 96271.07 | 8.22 | 8.22
17-00 | 96280.95 | 9.88 | 9.88
18-00 | 96287.04 | 6.09 | 6.09
19-00 | 96294.65 | 7.61 | 7.61
20-00 | 96301.4 | 6.75 | 6.75 | [10 empty] | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
21-00 | 96307.65 | 6.25 | 6.25
22-00 | 96313.15 | 5.5 | 5.5 | [9 empty] | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
23-00 | 96320.6 | 7.45 | 7.45 | [11 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки | Примечание
24-00 | 96327.94 | 7.34 | 7.34 | [17 empty] | за сутки
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный | [5 empty] | кВ |  |  |  |  | ________20 _______ г.
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 62.75 |  | - |  | 7.8438 | -
с 8 до 16ч | 62.56 |  | - |  | 7.82 | -
с 16 до 24 | 56.87 |  | - |  | 7.1087 | -
с 0 до 24ч | 182.18 |  | - |  | 7.5908 | -
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________ | [7 empty] | Поротников А.Н.
| фамилия | [15 empty] | подпись
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" | [9 empty] | 1. Трансформаторы
наименование предприятие | [6 empty] | Питающий центр № 812
Фидер № с/н (2)
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ТП № _________________________________ | [5 empty] | № | № трансформатор. помещения |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
Ведомственная принадлежность _________________ | [12 empty] | п/п |  |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора | Примечание
_____________________________________________ | [15 empty] | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
министерство, комитет и др. | [20 empty] | печной)
[13 empty] | 1 | ТСН |  | 40
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений
нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г.
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока прямого вкл. ампер, напряжение 220/380 вольт
| Активн. счет № 070188 |  |  | Реактивн. счет № - |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компенс. устройств кВар.
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. - |  |  | расчетн. коэф. - | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт.
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч)
0-00 | 56499.74 | [14 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
1-00 | 56506.1 | 6.36 | 6.36
2-00 | 56517.1 | 11 | 11 | [9 empty] | № | № трансформатор. помещения |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное
3-00 | 56528.2 | 11.1 | 11.1 | [9 empty] | п/п |  |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение |  | Примечание
4-00 | 56541.1 | 12.9 | 12.9
5-00 | 56554.1 | 13 | 13
6-00 | 56568.45 | 14.35 | 14.35
7-00 | 56575.7 | 7.25 | 7.25
8-00 | 56588.61 | 12.91 | 12.91
9-00 | 56602.65 | 14.04 | 14.04
10-00 | 56611.33 | 8.68 | 8.68
11-00 | 56619.47 | 8.14 | 8.14
12-00 | 56634.48 | 15.01 | 15.01
13-00 | 56645.1 | 10.62 | 10.62
14-00 | 56655.07 | 9.97 | 9.97 | [9 empty] | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
15-00 | 56665.8 | 10.73 | 10.73
16-00 | 56676.18 | 10.38 | 10.38
17-00 | 56688.82 | 12.64 | 12.64
18-00 | 56697.7 | 8.88 | 8.88
19-00 | 56710.35 | 12.65 | 12.65 | [10 empty] | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
20-00 | 56719.38 | 9.03 | 9.03
21-00 | 56729 | 9.62 | 9.62 | [9 empty] | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
22-00 | 56738.93 | 9.93 | 9.93 | [11 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки | Примечание
23-00 | 56749.01 | 10.08 | 10.08 | [17 empty] | за сутки
24-00 | 56758.91 | 9.9 | 9.9 | [12 empty] | кВ |  |  |  |  | ________20 _______ г.
|  | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч | ква |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 88.87 |  |  |  | 11.1088
с 8 до 16ч | 87.57 |  |  |  | 10.9462
с 16 до 24 | 82.73 |  |  |  | 10.3413
с 0 до 24ч | 259.17 |  |  |  | 10.7988
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
| фамилия | [11 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________ | [7 empty] | Поротников А.Н.
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [10 empty] | подпись
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия

## Лист2
ФКП "ВГКАЗ" | [6 empty] | Абонент 14000112 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812 |  |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________ |  |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
Ведомственная принадлежность федеральное агенство | [6 empty] | Фидер № 3; 29; с/н (1.2) |  |  |  | 2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
по промышленности | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________ |  |  |  |  | часа между этими часами, но не представлять "0".
министерство, комитет и др. | [10 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 19 декабря 2012 г.
|  |  | по ____________________________________________________ | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
по предприятию в целом или отдельному центру
1. Трансформаторы *)
I. Результаты вычислений
[11 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
[11 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. компенсирующих устройств кВар. |  |  | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
печной)
| активный |  | реактивный | [7 empty] | 1 | Т-1 |  | 10000
| кВт. Час |  | кВар. | [7 empty] | 2 | Т-2 |  | 10000
[11 empty] | 3 | ТСН |  | 2x40
| № абонента | [7 empty] | № абонента |  | 4
1.0-1 | 1410.6 |  | 600 |  | 0.42535 |  | 0.92 | 1533.2609 |  |  | 5
2.1-2 | 1619 |  | 600 |  | 0.3706 |  | 0.94 | 1722.3404 |  |  | 6
3.2-3 | 1618.4 |  | 600 |  | 0.37074 |  | 0.94 | 1721.7021 |  |  | 7
4.3-4 | 1621.8 |  | 800 |  | 0.49328 |  | 0.9 | 1802
5.4-5 | 1622.3 |  | 800 |  | 0.49313 |  | 0.9 | 1802.5556
6.5-6 | 1624.45 |  | 600 |  | 0.36936 |  | 0.94 | 1728.1383
7.6-7 | 1612.15 |  | 800 |  | 0.49623 |  | 0.89 | 1811.4045 | [5 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
8.7-8 | 2622.92 |  | 800 |  | 0.305 |  | 0.96 | 2732.2083
9.8-9 | 2225.78 |  | 1200 |  | 0.53914 |  | 0.88 | 2529.2955 |  |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
10.9-10 | 2214.66 |  | 1600 |  | 0.72246 |  | 0.81 | 2734.1481 |  |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
11.10-11 | 2213.87 |  | 1200 |  | 0.54204 |  | 0.88 | 2515.7614 |  |  |  | помещения
12.11-12 | 2827.47 |  | 1600 |  | 0.56588 |  | 0.87 | 3249.9655 |  |  | 1
13.12-13 | 3415.6 |  | 1600 |  | 0.46844 |  | 0.91 | 3753.4066 |  |  | 2
14.13-14 | 2817.24 |  | 1600 |  | 0.56793 |  | 0.87 | 3238.2069 |  |  | 3
15.14-15 | 2816.91 |  | 1600 |  | 0.568 |  | 0.87 | 3237.8276 |  |  | 4
16.15-16 | 2218.6 |  | 1200 |  | 0.54088 |  | 0.88 | 2521.1364 |  |  | 5
17.16-17 | 2222.52 |  | 1400 |  | 0.62992 |  | 0.84 | 2645.8571 |  |  | 6
18.17-18 | 2214.97 |  | 1200 |  | 0.54177 |  | 0.88 | 2517.0114 |  |  | 7
19.18-19 | 1420.26 |  | 1200 |  | 0.84492 |  | 0.76 | 1868.7632
20.19-20 | 1815.78 |  | 1600 |  | 0.88116 |  | 0.75 | 2421.04
21.20-21 | 1815.87 |  | 600 |  | 0.33042 |  | 0.95 | 1911.4421 |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
22.21-22 | 2015.43 |  | 600 |  | 0.2977 |  | 0.96 | 2099.4062
23.22-23 | 1617.53 |  | 600 |  | 0.37094 |  | 0.94 | 1720.7766
24.23-24 | 1617.24 |  | 600 |  | 0.371 |  | 0.94 | 1720.4681 |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
Сут. Расход | 49241.35 |  | 25000 |  | 0.5077 |  | 0.9 | 54712.6111
[11 empty] | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[13 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
________20 _______ г.
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 280
|  | примечание: Указания по заполнению (см. на обороте) | [8 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 180
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 210
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа |  |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 340
с 0 до 8 ч. | 13751.62 |  | 5600 |  | 1718.9525 |  | 700 | 1856 |  | 0.92616 | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 140
с 8 до 16 ч. | 20750.13 |  | 11600 |  | 2593.7662 |  | 1450 | 2972 |  | 0.87273 | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
с 16 до 24 ч. | 14739.6 |  | 7800 |  | 1842.45 |  | 975 | 2085 |  | 0.88367 |  |  |  |  | 1750
с 0 до 24 ч. | 49241.35 |  | 25000 |  | 2051.7229 |  | 1041.6667 | 2301 |  | 0.89167
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812 |  |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________ |  |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер № 7; 26; 23; 28 |  |  |  | 2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________ |  |  |  |  | часа между этими часами, но не представлять "0".
министерство, комитет и др. | [10 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 19 декабря 2012 г.
|  |  | по ____________________________________________________ | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
по предприятию в целом или отдельному центру
1. Трансформаторы *)
I. Результаты вычислений
[11 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
[11 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. компенсирующих устройств кВар. |  |  | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
печной)
| активный |  | реактивный | [7 empty] | 1 | ТП-14
| кВт. Час |  | кВар. | [7 empty] | 2 | ТП-12
[11 empty] | 3 | ТП-13
| № абонента | [7 empty] | № абонента |  | 4 | ТП-17
1.0-1 | 438 |  | 30 |  | 0.068493 |  | 0.99 | 442.4242 |  |  | 5 | ТП-18
2.1-2 | 465 |  | 60 |  | 0.12903 |  | 0.99 | 469.697 |  |  | 6 | ТП-19
3.2-3 | 471 |  | 60 |  | 0.12739 |  | 0.99 | 475.7576 |  |  | 7 | ТП-20
4.3-4 | 582 |  | 90 |  | 0.15464 |  | 0.99 | 587.8788 |  |  | 8 | ТП-1
5.4-5 | 594 |  | 30 |  | 0.050505 |  | 0.99 | 600 |  |  | 9 | ТП-2
6.5-6 | 474 |  | 60 |  | 0.12658 |  | 0.99 | 478.7879 |  |  | 10 | ТП-3
7.6-7 | 534 |  | 60 |  | 0.11236 |  | 0.99 | 539.3939
8.7-8 | 600 |  | 60 |  | 0.1 |  | 0.99 | 606.0606 | [5 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9.8-9 | 471 |  | 30 |  | 0.063694 |  | 0.99 | 475.7576
10.9-10 | 501 |  | 60 |  | 0.11976 |  | 0.99 | 506.0606 |  |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
11.10-11 | 498 |  | 60 |  | 0.12048 |  | 0.99 | 503.0303 |  |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
12.11-12 | 495 |  | 90 |  | 0.18182 |  | 0.98 | 505.102 |  |  |  | помещения
13.12-13 | 603 |  | 30 |  | 0.049751 |  | 0.99 | 609.0909 |  |  | 1
14.13-14 | 534 |  | 90 |  | 0.16854 |  | 0.98 | 544.898 |  |  | 2
15.14-15 | 471 |  | 60 |  | 0.12739 |  | 0.99 | 475.7576 |  |  | 3
16.15-16 | 522 |  | 90 |  | 0.17241 |  | 0.98 | 532.6531 |  |  | 4
17.16-17 | 546 |  | 90 |  | 0.16484 |  | 0.98 | 557.1429 |  |  | 5
18.17-18 | 588 |  | 30 |  | 0.05102 |  | 0.99 | 593.9394 |  |  | 6
19.18-19 | 216 |  | 60 |  | 0.27778 |  | 0.96 | 225 |  |  | 7
20.19-20 | 252 |  | 60 |  | 0.2381 |  | 0.97 | 259.7938
21.20-21 | 252 |  | 60 |  | 0.2381 |  | 0.97 | 259.7938
22.21-22 | 366 |  | 30 |  | 0.081967 |  | 0.99 | 369.697
23.22-23 | 252 |  | 60 |  | 0.2381 |  | 0.97 | 259.7938 |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
24.23-24 | 210 |  | 30 |  | 0.14286 |  | 0.99 | 212.1212
Сут. Расход | 10935 |  | 1380 |  | 0.1262 |  | 0.99 | 11045.4545 |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[13 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
________20 _______ г.
примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа
с 0 до 8 ч. | 4158 |  | 450 |  | 519.75 |  | 56.25 | 523 | 0.99379
с 8 до 16 ч. | 4095 |  | 510 |  | 511.875 |  | 63.75 | 516 | 0.99201
с 16 до 24 ч. | 2682 |  | 420 |  | 335.25 |  | 52.5 | 339 | 0.98894
с 0 до 24 ч. | 10935 |  | 1380 |  | 455.625 |  | 57.5 | 460 | 0.99049
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП НПЦ газотурбостроения "Салют" |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812 |  |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________ |  |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер № 5; 9; 10; 12; 19; 22; 25; 24; 6 |  |  |  | 2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________ |  |  |  |  | часа между этими часами, но не представлять "0".
министерство, комитет и др. | [10 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 19 декабря 2012 г.
|  |  | по ____________________________________________________ | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
по предприятию в целом или отдельному центру
1. Трансформаторы *)
I. Результаты вычислений
[11 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
[11 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. компенсирующих устройств кВар. |  |  | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
печной)
| активный |  | реактивный | [7 empty] | 1 | ТП-4
| кВт. Час |  | кВар. | [7 empty] | 2 | ТП-1
[11 empty] | 3 | ТП-8
| № абонента | [7 empty] | № абонента |  | 4 | ТП-5
1.0-1 | 530 |  | 390 |  | 0.73585 |  | 0.81 | 654.321 |  |  | 5 | ТП-7
2.1-2 | 560 |  | 470 |  | 0.83929 |  | 0.77 | 727.2727 |  |  | 6
3.2-3 | 730 |  | 420 |  | 0.57534 |  | 0.87 | 839.0805 |  |  | 7
4.3-4 | 740 |  | 560 |  | 0.75676 |  | 0.8 | 925 |  |  | 8
5.4-5 | 730 |  | 570 |  | 0.78082 |  | 0.79 | 924.0506 |  |  | 9
6.5-6 | 560 |  | 470 |  | 0.83929 |  | 0.77 | 727.2727 |  |  | 10
7.6-7 | 580 |  | 500 |  | 0.86207 |  | 0.76 | 763.1579
8.7-8 | 740 |  | 570 |  | 0.77027 |  | 0.79 | 936.7089 | [5 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9.8-9 | 1250 |  | 1160 |  | 0.928 |  | 0.73 | 1712.3288
10.9-10 | 1360 |  | 1370 |  | 1.0074 |  | 0.71 | 1915.493 |  |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
11.10-11 | 1220 |  | 900 |  | 0.7377 |  | 0.81 | 1506.1728 |  |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
12.11-12 | 1370 |  | 1430 |  | 1.0438 |  | 0.69 | 1985.5072 |  |  |  | помещения
13.12-13 | 1370 |  | 1470 |  | 1.073 |  | 0.69 | 1985.5072 |  |  | 1
14.13-14 | 1280 |  | 1400 |  | 1.0937 |  | 0.68 | 1882.3529 |  |  | 2
15.14-15 | 1370 |  | 1350 |  | 0.9854 |  | 0.71 | 1929.5775 |  |  | 3
16.15-16 | 1250 |  | 1100 |  | 0.88 |  | 0.75 | 1666.6667 |  |  | 4
17.16-17 | 1280 |  | 1080 |  | 0.84375 |  | 0.76 | 1684.2105 |  |  | 5
18.17-18 | 1270 |  | 1160 |  | 0.91339 |  | 0.74 | 1716.2162 |  |  | 6
19.18-19 | 1000 |  | 1100 |  | 1.1 |  | 0.67 | 1492.5373 |  |  | 7
20.19-20 | 1030 |  | 1310 |  | 1.2718 |  | 0.61 | 1688.5246
21.20-21 | 860 |  | 450 |  | 0.52326 |  | 0.89 | 966.2921
22.21-22 | 950 |  | 510 |  | 0.53684 |  | 0.88 | 1079.5455
23.22-23 | 920 |  | 470 |  | 0.51087 |  | 0.89 | 1033.7079 |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
24.23-24 | 810 |  | 450 |  | 0.55556 |  | 0.87 | 931.0345
Сут. Расход | 23760 |  | 20660 |  | 0.86953 |  | 0.75 | 31680 |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[13 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
________20 _______ г.
примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа
с 0 до 8 ч. | 5170 |  | 3950 |  | 646.25 |  | 493.75 | 813 |  | 0.7949
с 8 до 16 ч. | 10470 |  | 10180 |  | 1308.75 |  | 1272.5 | 1825 |  | 0.71712
с 16 до 24 ч. | 8120 |  | 6530 |  | 1015 |  | 816.25 | 1303 |  | 0.77897
с 0 до 24 ч. | 23760 |  | 20660 |  | 990 |  | 860.8333 | 1312 |  | 0.75457
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)
_____________________________________________ | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ"
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________ |  |  |  |  | резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер собственные нужды |  |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________ |  |  |  | 2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
министерство, комитет и др. | [11 empty] | часа между этими часами, но не представлять "0".
3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 19 декабря 2012г.
по ____________________________________________________
|  |  |  | по предприятию в целом или отдельному центру | [8 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
[22 empty] | соб нужды | 3 | 29
[22 empty] | 10.6 | 400
|  |  |  | I. Результаты вычислений | [11 empty] | 1. Трансформаторы *) | [5 empty] | 19 | 600
[22 empty] | 18.4 | 600
[11 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение |  |  | 21.8 | 600
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. омпенсирующих устройств кВар. |  | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание | 22.3 | 600
[12 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет., |  |  | 24.45 | 600
| активный |  | реактивный | [15 empty] | печной) |  |  | 12.15 | 600
| кВт. Час |  | кВар. | [7 empty] | 1 | ТСН |  | 2x40 | [7 empty] | 22.92 | 600
[11 empty] | 2 | [10 empty] | 25.78 | 800
| № абонента | [7 empty] | № абонента |  | 3 | [10 empty] | 14.66 | 800
1.0-1 | 10.6 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 13.87 | 800
2.1-2 | 19 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 27.47 | 800
3.2-3 | 18.4 | [9 empty] | 6 | [10 empty] | 15.6 | 800
4.3-4 | 21.8 | [9 empty] | 7 | [10 empty] | 17.24 | 800
5.4-5 | 22.3 | [9 empty] | 8 | [10 empty] | 16.91 | 600
6.5-6 | 24.45 | [9 empty] | 9 | [10 empty] | 18.6 | 800
7.6-7 | 12.15 | [9 empty] | 10 | [10 empty] | 22.52 | 800
8.7-8 | 22.92 | [20 empty] | 14.97 | 800
9.8-9 | 25.78 | [12 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели | [7 empty] | 20.26 | 600
10.9-10 | 14.66 | [20 empty] | 15.78 | 800
11.10-11 | 13.87 | [9 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание |  | 15.87 | 800
12.11-12 | 27.47 | [9 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение |  |  |  | 15.43 | 800
13.12-13 | 15.6 | [10 empty] | помещения | [9 empty] | 17.53 | 600
14.13-14 | 17.24 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 17.24 | 400
15.14-15 | 16.91 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 441.35 | 16400
16.15-16 | 18.6 | [9 empty] | 3
17.16-17 | 22.52 | [9 empty] | 4
18.17-18 | 14.97 | [9 empty] | 5
19.18-19 | 20.26 | [9 empty] | 6
20.19-20 | 15.78 | [9 empty] | 7
21.20-21 | 15.87
22.21-22 | 15.43
23.22-23 | 17.53
24.23-24 | 17.24 | [9 empty] | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
Сут. Расход | 441.35
[11 empty] | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[13 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
________20 _______ г.
примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа
с 0 до 8 ч. | 151.62 |  |  |  | 18.9525
с 8 до 16 ч. | 150.13 |  |  |  | 18.7663
с 16 до 24 ч. | 139.6 |  |  |  | 17.45
с 0 до 24 ч. | 441.35 |  |  |  | 18.3896
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)