## Лист4
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 5 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 090274 |  |  | Реактивн. счет № 090274 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 666.21 |  |  | 359.65 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 666.21 | 0 | 0 | 359.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 666.22 | 0.01 | 30 | 359.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |  |  | 1
3-00 | 666.22 | 0 | 0 | 359.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
4-00 | 666.23 | 0.01 | 30 | 359.66 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 |  |  |  | 3
5-00 | 666.23 | 0 | 0 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
6-00 | 666.23 | 0 | 0 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
7-00 | 666.24 | 0.01 | 30 | 359.67 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 |  |  |  | 6
8-00 | 666.25 | 0.01 | 30 | 359.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
9-00 | 666.26 | 0.01 | 30 | 359.68 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
10-00 | 666.27 | 0.01 | 30 | 359.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
11-00 | 666.27 | 0 | 0 | 359.69 | 0.01 | 30 | - | - | - |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 666.28 | 0.01 | 30 | 359.7 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
13-00 | 666.28 | 0 | 0 | 359.71 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
14-00 | 666.3 | 0.02 | 60 | 359.72 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
15-00 | 666.32 | 0.02 | 60 | 359.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
16-00 | 666.32 | 0 | 0 | 359.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 666.33 | 0.01 | 30 | 359.73 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
18-00 | 666.33 | 0 | 0 | 359.74 | 0.01 | 30 | - | - | - |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 666.34 | 0.01 | 30 | 359.75 | 0.01 | 30 | 1 | 1 | 42 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 666.35 | 0.01 | 30 | 359.76 | 0.01 | 30 | 1 | 1 | 42 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 666.35 | 0 | 0 | 359.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 666.36 | 0.01 | 30 | 359.77 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
23-00 | 666.37 | 0.01 | 30 | 359.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
24-00 | 666.37 | 0 | 0 | 359.78 | 0.01 | 30 | - | - | -
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 120 |  | 60 |  | 15 | 7.5 |  | 16.77 |  |  | 0.89
с 8 до 16ч | 210 |  | 150 |  | 26.25 | 18.75 |  | 32.05 |  |  | 0.82
с 16 до 24 | 150 |  | 180 |  | 18.75 | 0 |  | 18.75 |  |  | 1
с 0 до 24ч | 480 |  | 390 |  | 20 | 16.25 |  | 25.78 |  |  | 0.78
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 9 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 085381 |  |  | Реактивн. счет № 085381 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 274.74 |  |  | 334.67 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
3-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |  |  | 2
4-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
5-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
6-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
7-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.68 | 0.01 | 30 | - | - | - |  |  |  | 6
8-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
11-00 | 274.74 | 0 | 0 | 334.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 274.75 | 0.01 | 30 | 334.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0.01 | 30 | - | - | -
14-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.7 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42.25
23-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24-00 | 274.75 | 0 | 0 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 30 |  | 30 |  | 3.75 | 3.75 |  | 5.3 |  |  | 0.71
с 8 до 16ч | 30 |  | 30 |  | 3.75 | 3.75 |  | 5.3 |  |  | 0.71
с 16 до 24 | 30 |  | 30 |  | 3.75 | 3.75 |  | 5.3 |  |  | 0.71
с 0 до 24ч | 90 |  | 90 |  | 3.75 | 3.75 |  | 5.3 |  |  | 0.71
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 10 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 090300 |  |  | Реактивн. счет № 090300 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 3775.85 |  |  | 3824.66 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 3775.91 | 0.06 | 180 | 3824.72 | 0.06 | 180 | 1 | 0.71 | 253.5211 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 3775.97 | 0.06 | 180 | 3824.79 | 0.07 | 210 | 1.17 | 0.65 | 276.9231 |  |  |  | 1
3-00 | 3776.04 | 0.07 | 210 | 3824.85 | 0.06 | 180 | 0.86 | 0.76 | 276.3158 |  |  |  | 2
4-00 | 3776.11 | 0.07 | 210 | 3824.93 | 0.08 | 240 | 1.14 | 0.66 | 318.1818 |  |  |  | 3
5-00 | 3776.19 | 0.08 | 240 | 3825.01 | 0.08 | 240 | 1 | 0.71 | 338.0282 |  |  |  | 4
6-00 | 3776.25 | 0.06 | 180 | 3825.08 | 0.07 | 210 | 1.17 | 0.65 | 276.9231 |  |  |  | 5
7-00 | 3776.31 | 0.06 | 180 | 3825.14 | 0.06 | 180 | 1 | 0.71 | 253.5211 |  |  |  | 6
8-00 | 3776.4 | 0.09 | 270 | 3825.22 | 0.08 | 240 | 0.89 | 0.75 | 360
9-00 | 3776.52 | 0.12 | 360 | 3825.31 | 0.09 | 270 | 0.75 | 0.8 | 450
10-00 | 3776.65 | 0.13 | 390 | 3825.47 | 0.16 | 480 | 1.23 | 0.63 | 619.0476
11-00 | 3776.77 | 0.12 | 360 | 3825.49 | 0.02 | 60 | 0.17 | 0.99 | 363.6364 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 3776.88 | 0.11 | 330 | 3825.59 | 0.1 | 300 | 0.91 | 0.74 | 445.9459
13-00 | 3776.99 | 0.11 | 330 | 3825.7 | 0.11 | 330 | 1 | 0.71 | 464.7887
14-00 | 3777.08 | 0.09 | 270 | 3825.79 | 0.09 | 270 | 1 | 0.71 | 380.2817
15-00 | 3777.19 | 0.11 | 330 | 3825.89 | 0.1 | 300 | 0.91 | 0.74 | 445.9459
16-00 | 3777.35 | 0.16 | 480 | 3825.99 | 0.1 | 300 | 0.63 | 0.85 | 564.7059 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 3777.51 | 0.16 | 480 | 3826.08 | 0.09 | 270 | 0.56 | 0.87 | 551.7241
18-00 | 3777.67 | 0.16 | 480 | 3826.19 | 0.11 | 330 | 0.69 | 0.82 | 585.3659 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 3777.74 | 0.07 | 210 | 3826.27 | 0.08 | 240 | 1.14 | 0.66 | 318.1818 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 3777.81 | 0.07 | 210 | 3826.39 | 0.12 | 360 | 1.71 | 0.5 | 420 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 3777.9 | 0.09 | 270 | 3826.45 | 0.06 | 180 | 0.67 | 0.83 | 325.3012 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 3777.99 | 0.09 | 270 | 3826.51 | 0.06 | 180 | 0.67 | 0.83 | 325.3012
23-00 | 3778.08 | 0.09 | 270 | 3826.57 | 0.06 | 180 | 0.67 | 0.83 | 325.3012
24-00 | 3778.17 | 0.09 | 270 | 3826.63 | 0.06 | 180 | 0.67 | 0.83 | 325.3012
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 1650 |  | 1680 |  | 206.25 | 210 |  | 294 |  |  | 0.7
с 8 до 16ч | 2850 |  | 2310 |  | 356.25 | 289 |  | 459 |  |  | 0.78
с 16 до 24 | 2460 |  | 1920 |  | 307.5 | 240 |  | 390 |  |  | 0.79
с 0 до 24ч | 6960 |  | 5910 |  | 290 | 246 |  | 380 |  |  | 0.76
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 12 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 090239 |  |  | Реактивн. счет № 090239 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 998.1 |  |  | 1356.69 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
3-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
4-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
5-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
6-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
7-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6
8-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24-00 | 998.1 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
с 8 до 16ч | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
с 16 до 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
с 0 до 24ч | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 19 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 086956 |  |  | Реактивн. счет № 086956 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 440.32 |  |  | 648.93 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 440.32 | 0 | 0 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 440.33 | 0.01 | 30 | 648.94 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 |  |  |  | 1
3-00 | 440.33 | 0 | 0 | 648.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
4-00 | 440.34 | 0.01 | 30 | 648.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |  |  | 3
5-00 | 440.34 | 0 | 0 | 648.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
6-00 | 440.34 | 0 | 0 | 648.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
7-00 | 440.35 | 0.01 | 30 | 648.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |  |  |  | 6
8-00 | 440.35 | 0 | 0 | 648.95 | 0.01 | 30 | - | - | -
9-00 | 440.36 | 0.01 | 30 | 648.97 | 0.02 | 60 | 2 | 0.44 | 68
10-00 | 440.37 | 0.01 | 30 | 648.98 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
11-00 | 440.39 | 0.02 | 60 | 648.99 | 0.01 | 30 | 0.5 | 0.89 | 67 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 440.42 | 0.03 | 90 | 649.03 | 0.04 | 120 | 1.33 | 0.6 | 150
13-00 | 440.45 | 0.03 | 90 | 649.07 | 0.04 | 120 | 1.33 | 0.6 | 150
14-00 | 440.47 | 0.02 | 60 | 649.11 | 0.04 | 120 | 2 | 0.44 | 136
15-00 | 440.49 | 0.02 | 60 | 649.15 | 0.04 | 120 | 2 | 0.44 | 136
16-00 | 440.5 | 0.01 | 30 | 649.16 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 440.51 | 0.01 | 30 | 649.17 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42
18-00 | 440.52 | 0.01 | 30 | 649.18 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 440.53 | 0.01 | 30 | 649.19 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 440.54 | 0.01 | 30 | 649.2 | 0.01 | 30 | 1 | 0.71 | 42 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 440.54 | 0 | 0 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 440.54 | 0 | 0 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-00 | 440.55 | 0.01 | 30 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
24-00 | 440.55 | 0 | 0 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 90 |  | 60 |  | 11.25 | 7.5 |  | 10.6 |  |  | 1.06
с 8 до 16ч | 450 |  | 630 |  | 56.25 | 78.75 |  | 96.8 |  |  | 0.58
с 16 до 24 | 150 |  | 120 |  | 18.75 | 15 |  | 24 |  |  | 0.78
с 0 до 24ч | 690 |  | 810 |  | 28.75 | 33.75 |  | 43.5 |  |  | 0.66
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 22 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 086936 |  |  | Реактивн. счет № 086936 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 6437.63 |  |  | 5335.07 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 6437.71 | 0.08 | 240 | 5335.13 | 0.06 | 180 | 0.75 | 0.8 | 300 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 6437.78 | 0.07 | 210 | 5335.18 | 0.05 | 150 | 0.71 | 0.82 | 256 |  |  |  | 1
3-00 | 6437.89 | 0.11 | 330 | 5335.24 | 0.06 | 180 | 0.55 | 0.88 | 375 |  |  |  | 2
4-00 | 6437.99 | 0.1 | 300 | 5335.31 | 0.07 | 210 | 0.7 | 0.82 | 366 |  |  |  | 3
5-00 | 6438.09 | 0.1 | 300 | 5335.39 | 0.08 | 240 | 0.8 | 0.78 | 385 |  |  |  | 4
6-00 | 6438.17 | 0.08 | 240 | 5335.45 | 0.06 | 180 | 0.75 | 0.8 | 300 |  |  |  | 5
7-00 | 6438.24 | 0.07 | 210 | 5335.51 | 0.06 | 180 | 0.86 | 0.76 | 276.3158 |  |  |  | 6
8-00 | 6438.33 | 0.09 | 270 | 5335.59 | 0.08 | 240 | 0.89 | 0.75 | 360
9-00 | 6438.5 | 0.17 | 510 | 5335.75 | 0.16 | 480 | 0.94 | 0.73 | 698.6301
10-00 | 6438.67 | 0.17 | 510 | 5335.91 | 0.16 | 480 | 0.94 | 0.73 | 698.6301
11-00 | 6438.84 | 0.17 | 510 | 5336.06 | 0.15 | 450 | 0.88 | 0.75 | 680 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 6439.02 | 0.18 | 540 | 5336.24 | 0.18 | 540 | 1 | 0.71 | 760.5634
13-00 | 6439.2 | 0.18 | 540 | 5336.42 | 0.18 | 540 | 1 | 0.71 | 760.5634
14-00 | 6439.38 | 0.18 | 540 | 5336.6 | 0.18 | 540 | 1 | 0.71 | 760.5634
15-00 | 6439.57 | 0.19 | 570 | 5336.79 | 0.19 | 570 | 1 | 0.71 | 802.8169
16-00 | 6439.72 | 0.15 | 450 | 5336.95 | 0.16 | 480 | 1.07 | 0.7 | 642.8571 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 6439.87 | 0.15 | 450 | 5337.11 | 0.16 | 480 | 1.07 | 0.7 | 642.8571
18-00 | 6440.02 | 0.15 | 450 | 5337.27 | 0.16 | 480 | 1.07 | 0.7 | 642.8571 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 6440.17 | 0.15 | 450 | 5337.43 | 0.16 | 480 | 1.07 | 0.7 | 642.8571 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 6440.33 | 0.16 | 480 | 5337.57 | 0.14 | 420 | 0.87 | 0.75 | 640 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 6440.49 | 0.16 | 480 | 5337.64 | 0.07 | 210 | 0.44 | 0.91 | 527.4725 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 6440.65 | 0.16 | 480 | 5337.71 | 0.07 | 210 | 0.44 | 0.91 | 527.4725
23-00 | 6440.81 | 0.16 | 480 | 5337.78 | 0.07 | 210 | 0.44 | 0.91 | 527.4725
24-00 | 6440.96 | 0.15 | 450 | 5337.85 | 0.07 | 210 | 0.47 | 0.91 | 494.5055
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 2100 |  | 1560 |  | 262.5 | 195 |  | 327 |  |  | 0.8
с 8 до 16ч | 4170 |  | 4080 |  | 521.3 | 510 |  | 729 |  |  | 0.71
с 16 до 24 | 3720 |  | 2700 |  | 465 | 337.5 |  | 575 |  |  | 0.81
с 0 до 24ч | 9990 |  | 8340 |  | 416.2 | 347.5 |  | 542 |  |  | 0.77
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 25 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 085385 |  |  | Реактивн. счет № 085385 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 3000 |  |  | расчетн. коэф. 3000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 1932.01 |  |  | 1425.49 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 1932.04 | 0.03 | 90 | 1425.5 | 0.01 | 30 | 0.33 | 0.95 | 30 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 1932.07 | 0.03 | 90 | 1425.52 | 0.02 | 60 | 0.67 | 0.83 | 60 |  |  |  | 1
3-00 | 1932.11 | 0.04 | 120 | 1425.54 | 0.02 | 60 | 0.5 | 0.89 | 60 |  |  |  | 2
4-00 | 1932.16 | 0.05 | 150 | 1425.56 | 0.02 | 60 | 0.4 | 0.93 | 60 |  |  |  | 3
5-00 | 1932.21 | 0.05 | 150 | 1425.59 | 0.03 | 90 | 0.6 | 0.86 | 211 |  |  |  | 4
6-00 | 1932.25 | 0.04 | 120 | 1425.61 | 0.02 | 60 | 0.5 | 0.89 | 30 |  |  |  | 5
7-00 | 1932.28 | 0.03 | 90 | 1425.63 | 0.02 | 60 | 0.67 | 0.83 | 60 |  |  |  | 6
8-00 | 1932.33 | 0.05 | 150 | 1425.65 | 0.02 | 60 | 0.4 | 0.93 | 161
9-00 | 1932.43 | 0.1 | 300 | 1425.75 | 0.1 | 300 | 1 | 0.71 | 423
10-00 | 1932.54 | 0.11 | 330 | 1425.87 | 0.12 | 360 | 1.09 | 0.71 | 465
11-00 | 1932.63 | 0.09 | 270 | 1425.98 | 0.11 | 330 | 1.22 | 0.64 | 422 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 1932.75 | 0.12 | 360 | 1426.12 | 0.14 | 420 | 1.17 | 0.65 | 554
13-00 | 1932.87 | 0.12 | 360 | 1426.26 | 0.14 | 420 | 1.17 | 0.65 | 554
14-00 | 1932.99 | 0.12 | 360 | 1426.4 | 0.14 | 420 | 1.17 | 0.65 | 554
15-00 | 1933.1 | 0.11 | 330 | 1426.52 | 0.12 | 360 | 1.09 | 0.67 | 493
16-00 | 1933.19 | 0.09 | 270 | 1426.61 | 0.09 | 270 | 1 | 0.71 | 380 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 1933.28 | 0.09 | 270 | 1426.7 | 0.09 | 270 | 1 | 0.71 | 380
18-00 | 1933.37 | 0.09 | 270 | 1426.79 | 0.09 | 270 | 1 | 0.71 | 380 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 1933.45 | 0.08 | 240 | 1426.89 | 0.1 | 300 | 1.25 | 0.62 | 387 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 1933.53 | 0.08 | 240 | 1427.04 | 0.15 | 450 | 1.88 | 0.47 | 511 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 1933.56 | 0.03 | 90 | 1427.06 | 0.02 | 60 | 0.67 | 0.83 | 60 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 1933.6 | 0.04 | 120 | 1427.08 | 0.02 | 60 | 0.5 | 0.89 | 30
23-00 | 1933.63 | 0.03 | 90 | 1427.1 | 0.02 | 60 | 0.67 | 0.83 | 30
24-00 | 1933.66 | 0.03 | 90 | 1427.11 | 0.01 | 30 | 0.33 | 0.95 | 30
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 960 |  | 480 |  | 120 | 60 |  | 134 |  |  | 0.9
с 8 до 16ч | 2580 |  | 2880 |  | 322.5 | 360 |  | 483 |  |  | 0.67
с 16 до 24 | 1410 |  | 1500 |  | 176.25 | 187.5 |  | 257 |  |  | 0.69
с 0 до 24ч | 4950 |  | 4860 |  | 206.25 | 202.5 |  | 289 |  |  | 0.71
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 6 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 085656 |  |  | Реактивн. счет № 085656 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 2000 |  |  | расчетн. коэф. 2000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 772.77 |  |  | 249.21 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 772.77 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 772.77 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
3-00 | 772.77 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
4-00 | 772.77 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
5-00 | 772.78 | 0.01 | 20 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | 4
6-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
7-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6
8-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24-00 | 772.78 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
с 8 до 16ч | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
с 16 до 24 | 20 |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 2.5 |  |  | 1
с 0 до 24ч | 20 |  | 0 |  | 0.83 | 0 |  | 0.83 |  |  | 1
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись
ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  |  | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр № 812
[6 empty] | Фидер № 24 | [10 empty] | 1. Трансформаторы
Адрес ________________________________________ | [5 empty] | ТП № ____________________________________
Ведомственная принадлежность _________________
_____________________________________________ | [12 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
министерство, комитет и др. | [12 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[14 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
|  |  |  | П Р О Т О К О Л (первичный) | [16 empty] | печной)
|  |  | записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а так же определений | [9 empty] | 1
|  |  | нагрузок и косинусов "фи" за 19 декабря 2012 г. | [9 empty] | 2
3
l. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение _______вольт
| Активн. счет № 090266 |  |  | Реактивн. счет № 090266 |  |  | тангенс "фи" | косинус "фи" | Полная мощность ква | Показание |  | мощн. включ. компес. устройств кВар
| квт.ч.Х ____________________ |  |  | квт.ч.Х _____________________ | [5 empty] | вольтметра
Время | _________а _______________в |  |  | _________а _______________в | [5 empty] | в вольтах
записи, | расчетн. коэф. 2000 |  |  | расчетн. коэф. 2000 | [5 empty] | в стороне
часы | показ. | разность | расх. акт. | показ. | разность | расх. реакт. | [9 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
| сч-ка | показ. | эл.эн. за | сч-ка | показ. | эл.эн. за |  |  |  | в/п | п/п
|  |  | час(кварч) |  |  | час(кварч) | [6 empty] | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
0-00 | 429 |  |  | 154.29 | [8 empty] | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
1-00 | 429.01 | 0.01 | 20 | 154.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  |  | помещения
2-00 | 429.02 | 0.01 | 20 | 154.3 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28 |  |  |  | 1
3-00 | 429.04 | 0.02 | 40 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |  |  |  | 2
4-00 | 429.05 | 0.01 | 20 | 154.31 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28 |  |  |  | 3
5-00 | 429.06 | 0.01 | 20 | 154.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | 4
6-00 | 429.07 | 0.01 | 20 | 154.32 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28 |  |  |  | 5
7-00 | 429.09 | 0.02 | 40 | 154.33 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.89 | 45 |  |  |  | 6
8-00 | 429.1 | 0.01 | 20 | 154.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
9-00 | 429.11 | 0.01 | 20 | 154.34 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28
10-00 | 429.13 | 0.02 | 40 | 154.35 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.89 | 45
11-00 | 429.14 | 0.01 | 20 | 154.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
12-00 | 429.15 | 0.01 | 20 | 154.36 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28
13-00 | 429.16 | 0.01 | 20 | 154.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
14-00 | 429.17 | 0.01 | 20 | 154.37 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28
15-00 | 429.18 | 0.01 | 20 | 154.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
16-00 | 429.19 | 0.01 | 20 | 154.38 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28 |  |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
17-00 | 429.2 | 0.01 | 20 | 154.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
18-00 | 429.22 | 0.02 | 40 | 154.39 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.89 | 45 |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
19-00 | 429.24 | 0.02 | 40 | 154.4 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.89 | 45 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
20-00 | 429.26 | 0.02 | 40 | 154.41 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.89 | 45 | [11 empty] | за сутки
21-00 | 429.27 | 0.01 | 20 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | [11 empty] | ________20 _______ г.
22-00 | 429.28 | 0.01 | 20 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
23-00 | 429.29 | 0.01 | 20 | 154.42 | 0.01 | 20 | 1 | 0.71 | 28
24-00 | 429.29 | 0 | 0 | 154.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Потребление эл. энергии |  |  | средняя нагрузка |  |  |  |  | средневзвешенный
| активной квтч. |  | реактивной кварч. |  | активная | реактивная | полная мощность |  |  | коэффициент
ЧАСЫ |  |  |  |  | квтч. | кварч |  |  |  | мощности
с 0 до 8 ч. | 200 |  | 80 |  | 25 | 10 |  | 27 |  |  | 0.93
с 8 до 16ч | 180 |  | 100 |  | 22.5 | 12.5 |  | 26 |  |  | 0.87
с 16 до 24 | 200 |  | 80 |  | 25 | 10 |  | 27 |  |  | 0.93
с 0 до 24ч | 580 |  | 260 |  | 24.17 | 10.83 |  | 26 |  |  | 0.93
Запись показаний счетчиков производил:
1. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
2. __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________
фамилия
3, _________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________ | [6 empty] | Главный энергетик ______________________________________________________
| фамилия | [15 empty] | подпись