Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ГПП – 812 | Ячейка № 28 | 26.04.2012г. 23 час- 10мин | ТП СНТ «Изумрудный город» | СНТ «Изумрудный город» | Повреждение на сетях СНТ | - | - |  | МЭС |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ГПП – 812 | Ячейка № 28 | 26.04.2012г. 23 час- 10мин | ТП СНТ «Изумрудный город» | СНТ «Изумрудный город» | Повреждение на сетях СНТ | - | - | 27.04.2012г. 13 час.-40 мин. | МЭС |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ГПП – 812 | Ячейка № 12 | 10.12.2012г. 20 час- 40мин | ТП-7-Филиал «ВМЗ» Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» |  | Повреждение на кабельной линии Филиала «ВМЗ» Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» | - | - |  | МЭС |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.

Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | Ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ГПП – 812 | Ячейка № 12 | 10.12.2012г. 20 час- 40мин | ТП-7-Филиал «ВМЗ» Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» |  | Повреждение на кабельной линии Филиала «ВМЗ» Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» | - | - | 08.02.2013г. 14час.- 20 мин. включено под охранное напряжение | МЭС |

Главный энергетик ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Поротников А.Н.