Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению и восстановлению режима потребления электрической энергии  потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время выезда бригады | Ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточные сети | ГПП – 812 | Ячейка № 24 | 04.12.2015г. 10ч.- 53м. | ТП-4 | Филиал «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» | Аварийное отключение по линии 10кВ Филиала «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» | - | - | 04.12.2015г 11ч. – 32м. | МЭС |

И. о. главного энергетика ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Шибков О.А.