Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | РайонЭС | Питающийцентр | Фидер | Времяоткл. | КоличествоТП, КТП,МТП | Наименованиенаселенных пунктов | Причина повреждения | Восстановительныеработы | Времявкл. | Кому сообщено |
| времявыездабригады | Ориентир. времявосстановл.энергоснабж. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточныесети | ГПП – 812 | Ячейка № 28 | 03.07.2015г.15ч.- 55м. | ТП-1ТП-2ТП-3 | ДНТ«Изумрудный город» | Повреждение на сетях ДНТ«Изумрудный город» | - | - | - | МЭС |

И. о. главного энергетика ФКП «ВГКАЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шибков О.А.