Начальнику Шатурского ТО ОАО «Мосэнергосбыт» Пикину А.С. факс: 8-496-45-2-38-52

к Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика

при ограничении режима потребления электроэнергии

потребителям Заказчика и при возобновлении их энергоснабжения

Рапорт по нарушению и восстановлению режима потребления электрической энергии потребителям по ФКП «ВГКАЗ» ТСО

| № п/п | Район ЭС | Питающий центр | Фидер | Время откл. | Количество ТП, КТП, МТП | Наименование населенных пунктов | Причина поврежде ния | Восстановительные работы | Время вкл. | Кому сообщено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вре мя выез да бригады | ориентир. время восстановл. энергоснабж. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восточ ные сети | ПС-263 «Нежино» | ВЛ-110кВ «Бисерово-1,2» | 03.03.2015г. 17час- 00мин (кратковременная просадка напряжения) | ГПП-812 ТП-1, ТП-2Б, ТП-3,ТП-4,ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, КТПН-14, ТП-17,ТП-18,ТП-19, ТП-20, (ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6) - ДНТ «Изумрудный город» | ФКП «ВГКАЗ», Филиал «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», СНТ | - | - | - | - | МЭС |

И. о. главного энергетика ФКП «ВГКАЗ» ________________________ Шибков О.А.